## 仕事の体系(電気工事科)
部門 | レベル 職務 | Ｌ１ |  | Ｌ２ |  | Ｌ３ |  | Ｌ４
電気工事 受変電・発電機設備 | 設計 |  | 作図 |  | 設計計算 |  | プラン
|  |  | 機器レイアウトの決定 |  | 全体の負荷容量の算定 |  | 事前調査・打合せ
|  |  | 系統図の作成 |  | 高調波電流の算定 |  | 各機器の選定
|  |  | システム図の作成 |  | 各変圧器・コンデンサー容量の算定 |  | 設備機器関係負荷容量の収集
|  |  | 受変電・発電機設備図の作成 |  |  |  | 連動システム案の作成
高圧保護遮断器の算定
防災設備の確認
発電機容量の算定
将来スペースの確保
各負荷容量計算書の作成
低圧分岐遮断器の容量算出
受変電室・発電室の面積の決定
| 積算業務 |  | 原価算出・提出金額の算出 |  | 数量の拾い出し
|  |  | 工事原価・提出金額の算出 |  | 図面・仕様の確認
各工事の見積の徴収
計算
各種材料の単価設定
| 施工管理業務 |  |  |  | 引渡し・付帯サービス |  | プラン
[5 empty] | 竣工図書・取扱説明書の作成 |  | 各種計画書・工程表の作成
[5 empty] | 保守要員の教育・訓練 |  | 工程管理
各機器・材料搬入工程の管理
人員配置の管理
施工図の作成
各種検査・試験の管理
| 施工業務 |  | 材料・機器の手配
材料・機器の確認と手配
各種工事
重量物の搬入と据付
各種電路工事
各種配線工事
各種機器類の取付け
接地工事
検査・試験
各官庁立会検査
機器の確認・調整・試験
電気工事 幹線設備 | 設計 |  | 作図 |  | プラン
|  |  | 幹線設備図の作成 |  | 仕様の確認
各種機器負荷の位置確認
各幹線のグループ分けの決定
防災負荷の確認
配電方法・配線ルートの決定
配線材料の決定
幹線サイズの算出
設計計算
各種盤ごとの負荷計算
系統別の幹線サイズの算出
機器・各盤位置の決定
| 積算業務 |  | 数量の拾い出し
図面・仕様の確認
各工事の見積の徴収
計算
各種材料の単価設定
原価算出・提出金額の算出
工事原価・提出金額の算出
| 施工管理業務 |  | 引渡し・付帯サービス |  | プラン
|  |  | 竣工図書・取扱説明書の作成 |  | 各種計画書・工程表の作成
|  |  | 保守要員の教育・訓練 |  | 工程管理
各機器・材料の管理
人員配置の管理
施工図の作成
各種検査・試験の管理
| 施工業務 |  | 材料・機器の手配
材料・機器の確認と手配
各種工事
重量物の搬入と据付
各種電路工事
各種配線工事
接地工事
検査・試験
各官庁立会検査
機器の確認・調整・試験
電気工事 動力設備 | 設計 |  | 設計計算 |  | プラン
|  |  | 各種系統・盤ごとの負荷計算 |  | 仕様の確認
|  |  | 負荷設備の配置の確認 |  | 各種機器負荷の位置確認
|  |  | 制御方法の決定 |  | 各種機器負荷の電圧確認
|  |  | 各機器容量での電線サイズの算定 |  | 防災設備の確認
動力負荷の確認
作図
機器レイアウトの確認
動力設備図の作成
| 積算業務 |  | 数量の拾い出し
図面・仕様の確認
各工事の見積の徴収
計算
各種材料の単価設定
原価算出・提出金額の算出
工事原価・提出金額の算出
| 施工管理業務 |  | 引渡し・付帯サービス |  | プラン
|  |  | 竣工図書・取扱説明書の作成 |  | 各種計画書・工程表の作成
|  |  | 保守要員の教育・訓練 |  | 工程管理
各機器・材料の管理
人員配置の管理
施工図の作成
各種検査・試験の管理
| 施工業務 |  | 材料・機器の手配
材料・機器の確認と手配
各種工事
重量物の搬入と据付
各種電路工事
各種配線工事
各種機器類の取付け
接地工事
検査・試験
各官庁立会検査
機器の確認・調整・試験
電気工事 電灯・コンセント設備 | 設計 |  | プラン
仕様の確認
各機器の決定
各機器類の電圧の決定
点滅方法の決定
防災設備の確認
設計計算
回路別の負荷容量の算出
照度計算の算出
作図
照明器具・各機器の姿図の作成
電灯コンセント設備図の作成
| 積算業務 |  | 数量の拾い出し
図面・仕様の確認
各工事の見積の徴収
計算
各種材料の単価設定
原価算出・提出金額の算出
工事原価・提出金額の算出
| 施工管理業務 |  | プラン
各種計画書・工程表の作成
工程管理
各機器・材料の管理
人員配置の管理
施工図の作成
各種検査・試験の管理
引渡し・付帯サービス
竣工図書・取扱説明書の作成
| 施工業務 |  | 材料・機器の手配
材料・機器の確認と手配
各種工事
重量物の搬入と据付
金属管工事
合成樹脂管工事
線ぴ工事
各種配線工事
各種機器類の取付け
引込み口工事
接地工事
検査・試験
各官庁立会検査
機器の確認・調整・試験
電気工事 弱電設備 | 設計 |  | 作図 |  | プラン
|  |  | 各設備の系統図の作成 |  | 仕様の確認
|  |  | 弱電設備図の作成 |  | 各種機器負荷の位置確認
各設備のシステムプランの作成
設計計算
各設備負荷ごとの負荷計算
系統別の幹線サイズの算出
機器位置の決定
| 積算業務 |  | 数量の拾い出し
図面・仕様の確認
各工事の見積の徴収
計算
各種材料の単価設定
原価算出・提出金額の算出
工事原価・提出金額の算出
| 施工管理業務 |  | プラン
各種計画書・工程表の作成
工程管理
各機器・材料の管理
人員配置の管理
施工図の作成
各種検査・試験の管理
引渡し・付帯サービス
竣工図書・取扱説明書の作成
| 施工業務 |  | 材料・機器の手配
材料・機器の確認と手配
各種工事
機器の搬入と据付
金属管工事
合成樹脂管工事
線ぴ工事
各種配線工事
光ファイバー配線工事
各種機器類の取付け
接地工事
検査・試験
各官庁立会検査
機器の確認・調整・試験
電気工事 情報設備 | 設計 |  |  |  | 設計計算 |  | プラン
[5 empty] | 各設備の監視点数の算出 |  | 事前調査・打合せ
[5 empty] | 作図 |  | 企画書作成
[5 empty] | 情報設備図の作成 |  | システムの決定
各機器の選定
| 積算業務 |  | 計算 |  | 数量の拾い出し
|  |  | 各種材料の単価設定 |  | 図面・仕様の確認
|  |  | 原価算出・提出金額の算出 |  | 各工事の見積の徴収
工事原価・提出金額の算出
| 施工管理業務 |  | 引渡し・付帯サービス |  | 工程管理 |  | プラン
|  |  | 竣工図書・取扱説明書の作成 |  | 各機器・材料の管理 |  | 各種計画書・工程表の作成
|  |  | 保守要員の教育・訓練 |  | 人員配置の管理
施工図の作成
各種検査・試験の管理
| 施工業務 |  | 材料・機器の手配
材料・機器の確認と手配
各種工事
機器の搬入と据付
各種配線工事
光ファイバー配線工事
各種機器類の取付け
接地工事
検査・試験
各官庁立会検査
機器の確認・調整・試験
電気工事 計装設備 | 設計 |  |  |  | プラン
事前調査・打合せ
各設備のシステムプランの作成
各種機器負荷の位置確認
機器の選定
設計計算
機器・系統別使用容量の算出
機器位置の決定
作図
計装設備図の作成
| 積算業務 |  | 数量の拾い出し
図面・仕様の確認
各工事の見積の徴収
計算
各種材料の単価設定
原価算出・提出金額の算出
工事原価・提出金額の算出
| 施工管理業務 |  |  |  | 引渡し・付帯サービス |  | プラン
[5 empty] | 竣工図書・取扱説明書の作成 |  | 各種計画書・工程表の作成
[5 empty] | 保守要員の教育・訓練 |  | 工程管理
各機器・材料の管理
人員配置の管理
施工図の作成
各種検査・試験の管理
| 施工業務 |  | 材料・機器の手配
材料・機器の確認と手配
各種工事
重量物の搬入と据付
金属管工事
合成樹脂管工事
線ぴ工事
各種配線工事
各種機器類の取付け
接地工事
検査・試験
各官庁立会検査
機器の確認・調整・試験
電気工事 避雷針設備 | 設計 |  | プラン
仕様の確認
設計計算
接地抵抗値の算出・機器の強度計算
作図
避雷針設備図の作成
| 積算業務 |  | 数量の拾い出し
図面・仕様の確認
各工事の見積の徴収
計算
各種材料の単価設定
原価算出・提出金額の算出
工事原価・提出金額の算出
| 施工管理業務 |  | プラン
各種計画書・工程表の作成
工程管理
各機器・材料の管理
人員配置の管理
施工図の作成
各種検査・試験の管理
引渡し・付帯サービス
竣工図書・取扱説明書の作成
| 施工業務 |  | 材料・機器の手配
材料・機器の確認と手配
各種工事
重量物の搬入と据付
各種電路工事
各種配線工事
各種機器類の取付け
接地工事
検査・試験
各官庁立会検査
機器の確認・調整・試験