## 準備様式１の電気工事科関連データ
部門 | レベル 職務 | Ｌ１ |  | Ｌ２ |  | Ｌ３ |  | Ｌ４
技術 設備技術 | 機械保全 |  | 設備機器保全 |  | 電気保全 |  | 設備診断
|  |  | 設備点検 |  | 絶縁系診断 |  | 故障解析
[5 empty] | 制御回路診断 |  | 保全活動推進
保全管理
製造 組立 | 制御盤組立 |  | 接続 |  | 検査
|  |  | 接続作業 |  | 外観検査
|  |  | 部品取付 |  | 導通検査
|  |  | 部品取付 |  | 通電検査
配線
配線作業
設計 制御システム設計 | 制御システム |  |  |  | 電動機選定
電動機の特性
電動機選定
ＰＣ制御回路設計
シーケンス制御回路設計
ＰＣ制御回路設計
建築 建築設計 | 設備設計 |  | 設備製図 |  | 建築電気設備設計
|  |  | 各種設備製図 |  | 建築電気設備計画
|  |  | コンピュータ支援 |  | 受電・発電機・蓄電池設備設計
|  |  | ２次元ＣＡＤ製図 |  | 幹線設備設計
|  |  | ３次元ＣＡＤ操作 |  | 動力設備設計
|  |  | 設備計算ソフトによる設備設計 |  | 照明・コンセント設備設計
|  |  | データ管理 |  | 情報設備設計
防災設備設計
搬送設備設計
建築電気設備の各種検討
建築電気設備の見積・積算
建築電気設備の試験・検査
建築電気設備設計図書の作成
ビルメンテナンス 運転保守管理 | 電気設備 |  | 電気設備（補助） |  | 電気設備実務 |  | 電気設備推進
|  |  | 受変電設備 |  | 受変電設備 |  | 受変電設備
|  |  | 動力設備 |  | 動力設備 |  | 動力設備
|  |  | 電灯設備 |  | 電灯設備 |  | 電灯設備
|  |  | 非常用電源装置 |  | 非常用電源装置 |  | 非常用電源装置
|  |  | 通信設備・他 |  |  |  | 通信設備・他
| 消防・防災設備 |  | 消防・防災設備（補助） |  | 消防・防災設備実務 |  | 消防・防災設備推進
|  |  | 消防・防災設備 |  | 消防・防災設備 |  | 消防・防災設備
電波障害対策工事 障害の予測・調査 | 障害の予測 |  | 報告書作成 |  | 予測計算
|  |  | 個別データ登録 |  | テレビ受信障害
|  |  | データの保存・削除 |  | パソコンによる予測計算
|  |  | データ印刷 |  | 作図
電波障害予測計算
テレビ受信障害シミュレーション
| 調査 |  | プラン
調査計画
調査の実施
調査
事前調査
事後調査
電波障害対策工事 個別アンテナ設備 | 対策方式の選定 |  | アンテナ対策方式の基本把握
アンテナ調整
アンテナ取替
ブースター設置
ＵＨＦ受信
ゴーストキャンセラー設置
特殊方式
| 設計 |  | 設計条件設定
構造的性能の条件
電気的性能の条件
| 施工 |  | プラン
施工計画書の作成
安全衛生計画書の作成
機材搬入工程表の作成
実行予算の作成
施工管理
工程表の作成
人員配置の管理
検査
各作業の仕上がり確認
電波障害対策工事 共同受信設備 | 現地調査 |  | テレビ共同受信施設の基本事項把握
受信点の選定
伝送路経過地の選定
その他で考慮する事項
受信点確認
受信状態の測定
地形の調査
伝送経路経過地の確認
| 測量 |  | 受信点・支持物測量
受信点
伝送路
支持物測量
縦断測量
| 設計 |  |  |  | 計画
施設規模計画
施設範囲計画
工事行程計画
幹線ルートの調査
施設計画書の作成
積算業務
| 施工 |  | 受信点装置の施工
受信アンテナの建設
避雷針の取付
受信用増幅器の取付
伝送線路の施工
屋内工事