## 仕事の体系(電気通信施工科)
部門 | レベル 職務 | Ｌ１ |  | Ｌ２ |  | Ｌ３ |  | Ｌ４
電気工事 受変電・発電機設備 | 設計 |  | 作図 |  | 設計計算 |  | プラン
|  |  | 機器レイアウトの決定 |  | 全体の負荷容量の算定 |  | 事前調査・打合せ
|  |  | 系統図の作成 |  | 高調波電流の算定 |  | 各機器の選定
|  |  | システム図の作成 |  | 各変圧器・コンデンサー容量の算定 |  | 設備機器関係負荷容量の収集
|  |  | 受変電・発電機設備図の作成 |  |  |  | 連動システム案の作成
高圧保護遮断器の算定
防災設備の確認
発電機容量の算定
将来スペースの確保
各負荷容量計算書の作成
低圧分技遮断器の容量算出
受変電室・発電室の面積の決定
| 積算業務 |  | 原価算出・提出金額の算出 |  | 数量の拾い出し
|  |  | 工事原価・提出金額の算出 |  | 図面・仕様の確認
各工事の見積の徴収
計算
各種材料の単価設定
| 施工管理業務 |  |  |  | 引渡し・付帯サービス |  | プラン
[5 empty] | 竣工図書・取扱説明書の作成 |  | 各種計画書・工程表の作成
[5 empty] | 保守要員の教育・訓練 |  | 工程管理
各機器・材料搬入工程の管理
人員配置の管理
施工図の作成
各種検査・試験の管理
| 施工業務 |  | 材料・機器の手配
材料・機器の確認と手配
各種工事
重量物の搬入と据付
各種配管工事
各種配線工事
各種機器類の取付け
検査・試験
各官庁立会検査
機器の調整・試験
電気工事 幹線設備 | 設計 |  | 作図 |  | プラン
|  |  | 幹線設備図の作成 |  | 仕様の確認
各種機器負荷の位置確認
各幹線のグループ分けの決定
防災負荷の確認
配電方法・配線ルートの決定
配線材料の決定
幹線サイズの算出
設計計算
各種盤ごとの負荷計算
系統別の幹線サイズの算出
機器・各盤位置の決定
| 積算業務 |  | 数量の拾い出し
図面・仕様の確認
各工事の見積の徴収
計算
各種材料の単価設定
原価算出・提出金額の算出
工事原価・提出金額の算出
| 施工管理業務 |  | 引渡し・付帯サービス |  | プラン
|  |  | 竣工図書・取扱説明書の作成 |  | 各種計画書・工程表の作成
|  |  | 保守要員の教育・訓練 |  | 工程管理
各機器・材料の管理
人員配置の管理
施工図の作成
各種検査・試験の管理
| 施工業務 |  | 材料・機器の手配
材料・機器の確認と手配
各種工事
重量物の搬入と据付
各種配管工事
各種配線工事
各種機器類の取付け
検査・試験
各官庁立会検査
機器の調整・試験
電気工事 動力設備 | 設計 |  | 設計計算 |  | プラン
|  |  | 各種系統・盤ごとの負荷計算 |  | 仕様の確認
|  |  | 負荷設備の配置の確認 |  | 各種機器負荷の位置確認
|  |  | 制御方法の決定 |  | 各種機器負荷の電圧確認
|  |  | 各機器容量での電線サイズの算定 |  | 防災設備の確認
動力負荷の確認
作図
機器レイアウトの確認
動力設備図の作成
| 積算業務 |  | 数量の拾い出し
図面・仕様の確認
各工事の見積の徴収
計算
各種材料の単価設定
原価算出・提出金額の算出
工事原価・提出金額の算出
| 施工管理業務 |  | 引渡し・付帯サービス |  | プラン
|  |  | 竣工図書・取扱説明書の作成 |  | 各種計画書・工程表の作成
|  |  | 保守要員の教育・訓練 |  | 工程管理
各機器・材料の管理
人員配置の管理
施工図の作成
各種検査・試験の管理
| 施工業務 |  | 材料・機器の手配
材料・機器の確認と手配
各種工事
重量物の搬入と据付
各種配管工事
各種配線工事
各種機器類の取付け
検査・試験
各官庁立会検査
機器の調整・試験
電気工事 電灯・コンセント設備 | 設計 |  | プラン
仕様の確認
各機器の決定
各機器類の電圧の決定
点滅方法の決定
防災設備の確認
設計計算
分技回路の決定
回路別の負荷容量の算出
照度計算の算出
作図
照明器具・各機器の姿図の作成
電灯コンセント設備図の作成
| 積算業務 |  | 数量の拾い出し
図面・仕様の確認
各工事の見積の徴収
計算
各種材料の単価設定
原価算出・提出金額の算出
工事原価・提出金額の算出
| 施工管理業務 |  | プラン
各種計画書・工程表の作成
工程管理
各機器・材料の管理
人員配置の管理
施工図の作成
各種検査・試験の管理
引渡し・付帯サービス
竣工図書・取扱説明書の作成
| 施工業務 |  | 材料・機器の手配
材料・機器の確認と手配
各種工事
各種配管工事
各種配線工事
各種機器類の取付け
検査・試験
各官庁立会検査
機器の試験
電波障害対策工事 障害の予測・調査 | 障害の予測 |  | 報告書作成 |  | 予測計算
|  |  | 個別データ登録 |  | テレビ受信障害
|  |  | データの保存・削除 |  | パソコンによる予測計算
|  |  | データ印刷 |  | 作図
電波障害予測計算
テレビ受信障害シミュレーション
| 調査 |  | プラン
調査計画
調査の実施
調査
事前調査
事後調査
電波障害対策工事 個別アンテナ設備 | 対策方式の選定 |  | アンテナ対策方式の基本把握
アンテナ調整
アンテナ取替
ブースター設置
ＵＨＦ受信
ゴーストキャンセラー設置
特殊方式
| 設計 |  | 設計条件設定
構造的性能の条件
電気的性能の条件
| 施工 |  | プラン
施工計画書の作成
安全衛生計画書の作成
機材搬入工程表の作成
実行予算の作成
施工管理
工程表の作成
人員配置の管理
検査
各作業の仕上がり確認
電波障害対策工事 共同受信設備 | 現地調査 |  | テレビ共同受信施設の基本事項把握
受信点の選定
伝送路経過地の選定
その他で考慮する事項
受信点確認
受信状態の測定
地形の調査
伝送経路経過地の確認
| 測量 |  | 受信点・支持物測量
受信点
伝送路
支持物測量
縦断測量
| 設計 |  |  |  | 計画
施設規模計画
施設範囲計画
工事行程計画
幹線ルートの調査
施設計画書の作成
積算業務
| 施工 |  | 受信点装置の施工
受信アンテナの建設
避雷針の取付
受信用増幅器の取付
伝送線路の施工
屋内工事