## 準備様式１の電気通信施工科関連データ
部門 | レベル 職務 | Ｌ１ |  | Ｌ２ |  | Ｌ３ |  | Ｌ４
電気工事 弱電設備 | 設計 |  | 作図 |  | プラン
|  |  | 各設備の系統図の作成 |  | 仕様の確認
|  |  | 弱電設備図の作成 |  | 各種機器負荷の位置確認
機器の選定
各設備のシステムプランの作成
防災設備の確認
設計計算
各設備負荷ごとの負荷計算
系統別の幹線サイズの算出
機器位置の決定
| 積算業務 |  | 数量の拾い出し
図面・仕様の確認
各工事の見積の徴収
計算
各種材料の単価設定
原価算出・提出金額の算出
工事原価・提出金額の算出
| 施工管理業務 |  | プラン
各種計画書・工程表の作成
工程管理
各機器・材料の管理
人員配置の管理
施工図の作成
各種検査・試験の管理
引渡し・付帯サービス
竣工図書・取扱説明書の作成
| 施工業務 |  | 材料・機器の手配
材料・機器の確認と手配
各種工事
重量物の搬入と据付
各種配管工事
各種配線工事
各種機器類の取付け
検査・試験
各官庁立会検査
機器の調整・試験
電気工事 情報設備 | 設計 |  |  |  | 設計計算 |  | プラン
[5 empty] | 各設備の監視点数の算出 |  | 事前調査・打合せ
[5 empty] | 作図 |  | 企画書作成
[5 empty] | 機器レイアウトの決定 |  | システムの決定
[5 empty] | 情報設備図の作成 |  | 各機器の選定
| 積算業務 |  | 計算 |  | 数量の拾い出し
|  |  | 各種材料の単価設定 |  | 図面・仕様の確認
|  |  | 原価算出・提出金額の算出 |  | 各工事の見積の徴収
工事原価・提出金額の算出
| 施工管理業務 |  | 引渡し・付帯サービス |  | 工程管理 |  | プラン
|  |  | 竣工図書・取扱説明書の作成 |  | 各機器・材料の管理 |  | 各種計画書・工程表の作成
|  |  | 保守要員の教育・訓練 |  | 人員配置の管理
施工図の作成
各種検査・試験の管理
| 施工業務 |  | 材料・機器の手配
材料・機器の確認と手配
各種工事
重量物の搬入と据付
各種配管工事
各種配線工事
各種機器類の取付け
検査・試験
各官庁立会検査
機器の調整・試験
電気工事 計装設備 | 設計 |  |  |  | プラン
事前調査・打合せ
各設備のシステムプランの作成
各種機器負荷の位置確認
機器の選定
設計計算
機器・系統別使用容量の算出
機器位置の決定
作図
計装設備図の作成
| 積算業務 |  | 数量の拾い出し
図面・仕様の確認
各工事の見積の徴収
計算
各種材料の単価設定
原価算出・提出金額の算出
工事原価・提出金額の算出
| 施工管理業務 |  |  |  | 引渡し・付帯サービス |  | プラン
[5 empty] | 竣工図書・取扱説明書の作成 |  | 各種計画書・工程表の作成
[5 empty] | 保守要員の教育・訓練 |  | 工程管理
各機器・材料の管理
人員配置の管理
施工図の作成
各種検査・試験の管理
| 施工業務 |  | 各種工事
検査・試験
材料・機器の手配
材料・機器の確認と手配
各種工事
重量物の搬入と据付
各種配管工事
各種配線工事
各種機器類の取付け
検査・試験
各官庁立会検査
機器の調整・試験
電気工事 避雷針設備 | 設計 |  | プラン
仕様の確認
各種法令の確認
各機器の決定
設計計算
接地抵抗値の算出・機器の強度計算
作図
避雷針設備図の作成
| 積算業務 |  | 計算
原価算出・提出金額の算出
数量の拾い出し
図面・仕様の確認
各工事の見積の徴収
計算
各種材料の単価設定
原価算出・提出金額の算出
工事原価・提出金額の算出
| 施工管理業務 |  | プラン
各種計画書・工程表の作成
工程管理
各機器・材料の管理
人員配置の管理
施工図の作成
各種検査・試験の管理
引渡し・付帯サービス
竣工図書・取扱説明書の作成
| 施工業務 |  | 材料・機器の手配
材料・機器の確認と手配
各種工事
重量物の搬入と据付
各種配管工事
各種配線工事
各種機器類の取付け
検査・試験
各官庁立会検査
機器の調整・試験
技術 設備技術 | 機械保全 |  | 設備機器保全 |  | 電気保全 |  | 設備診断
|  |  | 設備点検 |  | 絶縁系診断 |  | 故障解析
[5 empty] | 制御回路診断 |  | 保全活動推進
保全管理
製造 組立 | 制御盤組立 |  | 接続 |  | 検査
|  |  | 接続作業 |  | 外観検査
|  |  | 部品取付 |  | 導通検査
|  |  | 部品取付 |  | 通電検査
配線
配線作業
設計 制御システム設計 | 制御システム |  |  |  | 電動機選定
電動機の特性
電動機選定
ＰＣ制御回路設計
シーケンス制御回路設計
ＰＣ制御回路設計
製造 組立 | 制御盤組立 |  | 接続 |  | 検査
|  |  | 接続作業 |  | 外観検査
|  |  | 部品取付 |  | 導通検査
|  |  | 部品取付 |  | 通電検査
配線
配線作業
建築 建築設計 | 設備設計 |  | 設備製図 |  | 建築電気設備設計
|  |  | 各種設備製図 |  | 建築電気設備計画
|  |  | コンピュータ支援 |  | 受電・発電機・蓄電池設備設計
|  |  | ２次元ＣＡＤ製図 |  | 幹線設備設計
|  |  | ３次元ＣＡＤ操作 |  | 動力設備設計
|  |  | 設備計算ソフトによる設備設計 |  | 照明・コンセント設備設計
|  |  | データ管理 |  | 情報設備設計
防災設備設計
搬送設備設計
建築電気設備の各種検討
建築電気設備の見積・積算
建築電気設備の試験・検査
建築電気設備設計図書の作成
ビルメンテナンス 運転保守管理 | 電気設備 |  | 電気設備（補助） |  | 電気設備実務 |  | 電気設備推進
|  |  | 受変電設備 |  | 受変電設備 |  | 受変電設備
|  |  | 動力設備 |  | 動力設備 |  | 動力設備
|  |  | 電灯設備 |  | 電灯設備 |  | 電灯設備
|  |  | 非常用電源装置 |  | 非常用電源装置 |  | 非常用電源装置
|  |  | 通信設備・他 |  |  |  | 通信設備・他
| 消防・防災設備 |  | 消防・防災設備（補助） |  | 消防・防災設備実務 |  | 消防・防災設備推進
|  |  | 消防・防災設備 |  | 消防・防災設備 |  | 消防・防災設備