## 様式5
[28 empty] | 認定様式第５号 |  |  |  | 00 基礎分野
訓練カリキュラム | [31 empty] | 02 IT分野
訓練実施機関名： | [31 empty] | 03 営業・販売・事務分野
04 医療事務分野
訓練の種別 |  |  |  | 基礎コース |  |  | （ | [7 empty] | ） |  |  |  | 就職を想定する職業・職種 | [12 empty] | 05 介護福祉分野
|  |  | ✔ | 実践コース |  |  | （ | 15 電気関連分野 | [6 empty] | ） | [16 empty] | 06 農業分野
|  |  |  | 職場復帰支援コース (※基礎コースのみ） | [5 empty] | 託児サービス支援付訓練コース |  |  |  | 短時間訓練コース |  |  |  |  | 弱電工事技術者 | [9 empty] | 7 文字(最大100文字) |  |  | 07 林業分野
訓練科名 |  |  | 電気工事技術者養成科 | [28 empty] | 08 旅行・観光分野
[18 empty] | ※40文字以内で記入してください。 | [13 empty] | 09 警備・保安分野
募集期間（予定） |  |  | 令和 年 月 日 |  |  |  |  | ～ | 令和 年 月 日 | [22 empty] | 10 クリエート（企画・創作）分野
選考日（予定） |  |  | 令和 年 月 日 | [28 empty] | 11 デザイン分野
選考方法 |  |  | ✔ | 面接 |  |  |  | ✔ | 筆記試験 |  |  |  | その他 （ | [11 empty] | ） | [6 empty] | 12 輸送サービス分野
選考結果通知日 |  |  | 令和 年 月 日 | [28 empty] | 13 エコ分野
訓練期間 |  |  | 令和 年 月 日 |  |  |  |  | ～ | 令和 年 月 日 |  |  |  |  | （ | 3 | か月 ） | [5 empty] | （ 訓練日数 |  |  |  | 日 ） | [5 empty] | 14 調理分野
訓練時間 |  |  |  |  | 時 | 分 | ～ |  | 時 |  | 分 | [7 empty] | 訓練定員 |  |  |  | 名 | [8 empty] | 15 電気関連分野
訓練対象者の条件 |  |  | 特になし | [28 empty] | 16 機械関連分野
訓練推奨者 (特定の者を想定する場合のみ) |  |  |  | 新規学校卒業者 |  |  |  |  | ニート等の若者 | [5 empty] | 障害者 | [5 empty] | 母子家庭の母等 | [10 empty] | 17 金属関連分野
|  |  |  | 被災者 |  |  |  |  | 外国人 | [5 empty] | その他 |  | （ | [8 empty] | ） | [5 empty] | 18 建設関連分野
訓練目標 （仕上がり像） |  |  | 電気設備工事業事業所において電気設備施工の基本作業ができる | [25 empty] | 29 文字(最大200文字) | 資格欄文字結合結果 | コース情報登録内容 | 19 理容・美容関連分野
訓練修了後に取得 できる資格 |  |  | 名称 （ |  | 第二種電気工事士試験 | [9 empty] | ） 認定機関 （ |  |  |  | 一般財団法人電気技術者試験センター | [5 empty] | ） | ✔ | 任意受験 |  | 32 文字(最大100文字) | 第二種電気工事士試験 一般財団法人電気技術者試験センター（任意） | 第二種電気工事士試験 一般財団法人電気技術者試験センター（任意） | 20 その他の分野
|  |  | 名称 （ | [11 empty] | ） 認定機関 （ | [9 empty] | ） |  | 任意受験
|  |  | 名称 （ | [11 empty] | ） 認定機関 （ | [9 empty] | ） |  | 任意受験
|  |  | 名称 （ | [11 empty] | ） 認定機関 （ | [9 empty] | ） |  | 任意受験
|  |  | 名称 （ | [11 empty] | ） 認定機関 （ | [9 empty] | ） |  | 任意受験
IT分野の訓練における基本奨励金の特例措置の適用に係る希望の有無（適用を希望する場合のみ「○」を記入）
訓練内容 | 訓練概要 |  | 電気設備工事における資材管理、配管工事、配線工事、機器据付、調整・検査に関する知識及び技能・技術を習得する。 | [25 empty] | 54 文字(最大100文字)
| 科目 | [5 empty] | 科目の内容 | [19 empty] | 訓練時間
| 学科 | 安全衛生 |  |  |  |  | 施工現場における安全確認、作業安全指示書に基づく安全点検、負傷者の救護 | [19 empty] | 6
|  | 施工業務概論 |  |  |  |  | 施工業務の流れ、施工に関する図面と見方、資材管理（仕様、納期、搬入、発注）、残材・廃棄物の適正な管理 | [19 empty] | 12
|  | 電気工事概論 |  |  |  |  | 電気工事関連法規の概要、配線図の種類と記載内容、電気機器の種類と役割、電気工事の施工方法、電気工事に必要な資材の種類と役割 | [19 empty] | 24
|  | 配管工事概論 |  |  |  |  | 管の種類、各種シンボル・記号、施工方法の概要、支持方法、屈曲方法、接続方法、接地工事の知識 | [19 empty] | 14
|  | 配線工事概論 |  |  |  |  | 電線・ケーブルの種類、電線接続の各種方法、接地工事の種類、接地工事の施工方法 | [19 empty] | 10
|  | 調整・検査概論 |  |  |  |  | 機器の点検内容、各種機器の試験項目 | [19 empty] | 12
|  | 工程管理における表計算ソフトの活用 |  |  |  |  | 表計算ソフトの機能の説明、表計算ソフトの使用により実施が可能になる業務（工程表） | [19 empty] | 6
| 実技 | 資材管理 |  |  |  |  | 資材関連業者のリスト作成演習、資材管理演習（見積、発注、納品） | [19 empty] | 12
|  | 配管工事 |  |  |  |  | 各種図面の確認、配管サイズ・配管間隔の確認、配管ルート検討（建物の強度維持、湿度変化と伸縮）、寸法検討、ボックスの取付け、配管工事（布設、支持、曲げ、相互接続、ボックスとの接続）、接地 | [19 empty] | 48
|  | 配線工事 |  |  |  |  | 電線類の識別、配線工事（末端処理、通線、マーキング、結束・支持）、器具の取付け、防護措置、接続（電線、機器、端子、電気抵抗の配慮、張力の配慮、断線防止対策、電気的腐食対策）、接地（配線、施工、接地抵抗測定試験）、危険防止対策、電磁障害対策 | [19 empty] | 72
|  | 機器据付 |  |  |  |  | 施工図・仕様書類の確認、設置機器の確認（仕様・数量）、設置寸法の確認、工程の確認と搬入経路の検討、設置位置の決定、設置架台の取付け・位置調整、機器の取付け・位置調整、保護装置の取付け、防水・防塵・耐水処理、接地（使用機器：分電盤、ブレーカー、コンセント、電灯） | [19 empty] | 42
|  | 調整・検査 |  |  |  |  | 施工後の点検（目視）、各種試験（点灯試験、絶縁試験）、不具合箇所の調整・是正措置 | [19 empty] | 36
|  | 表計算ソフト操作実習 |  |  |  |  | パソコンの起動、終了、表計算ソフトの操作実習（ワークシートへの入力、保存、書式通りの作業工程表の作成、集計）（使用ソフト：○○） | [19 empty] | 6
| 企業実習 | [5 empty] | ✔ | 実施しない |  |  |  | 実施する |  |  | ※実施する場合、カリキュラムは別途作成し、総時間のみ記入してください。
| 職場見学、職場体験、職業人講話 | [5 empty] | 【職場見学】 |  |  | 「電気工事施工事業所及び施工現場」㈱○○6Ｈ | [16 empty] | 6
[7 empty] | 【職業人講話】 |  |  | ①「電気工事の仕事」㈱○○3Ｈ、②「建築施工と電気工事」㈱○○3Ｈ | [16 empty] | 6
| 訓練時間総合計 |  |  | 312 |  |  | 学科 |  |  | 84 |  | 実技 |  | 216 |  |  | 企業実習 |  |  | 0 |  | 職場見学等 |  | 12
| 受講者の負担する費用 | [5 empty] | 教科書代 | [11 empty] | #,###円 |  |  | 合計 |  |  | #,###円
[7 empty] | その他 （ | [10 empty] | ）
[7 empty] | 備考 （ |  |  | 職場見学先への交通費は実費 | [10 empty] | ）
指導方法 | 訓練形態（個別指導・補講を除く） | [5 empty] | ✔ | 全ての受講者を一堂に集め、講師が直接指導する
[8 empty] | オンラインによっても指導する（当該日通所可能・混在型） | [8 empty] | オンラインによっても指導する（当該日通所不可・単独型） | [7 empty] | オンライン計
施設設備や教材等を有効に活用 した効果的な指導のための工夫
受講者ごとの特質及び習得状況 に応じた指導のための工夫
※1 企業実習を予定している場合は、様式第10～12号を作成のうえ提出してください。
※2 様式第6号の「日別計画表」を添付してください。
※3 訓練推奨者欄には、特に訓練を推奨する対象がある場合に、当てはまるもの全てのチェック欄（□）に✓を記入してください。
「その他」の場合は、「訓練対象者の条件」欄に内容を記入してください。特にない場合はチェックは不要です。
※4 「職場体験」、「職業人講話」、「職場見学」については、それぞれの時間数が分かるように記入してください。
※5 訓練時間には、キャリアコンサルティング等の時間は含まれませんので、除いて記入してください。
・このカリキュラム等は一例ですので、実際には地域の求人ニーズ等を踏まえて作成してください。
・令和4年7月以降に開講する訓練科の認定基準等に基づき、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が作成したものです。
Note on Y7: 全角で最大100文字 （半角は不可）
Note on F19: 全角で最大200文字 （半角は不可）
Note on A26: 訓練内容の科目を記載する行が不足する場合は、適宜追加してください。
Note on F26: 全角で最大100文字 （半角は不可）

## 様式13の１
認定様式第13の１号
様式３－３－３ 職業能力証明（訓練成果・実務成果）シート （求職者支援訓練用）
訓練番号
|  | 訓練科名 |  | 電気工事技術者養成科
訓練受講者氏名
上記の者の訓練期間における当社としての職業能力についての評価は、以下のとおりです。
令和 年 月 日
教育訓練実施機関
|  |  | 所在地 | [11 empty] | 就職支援責任者 氏名
|  |  | 名称 | [10 empty] | 訓練実施施設の責任者 氏名
Ⅰ 訓練期間・訓練目標
訓練期間 |  |  |  |  | 訓練時間 |  |  | 訓練目標（仕上がり像）
令和 年 月 日 |  |  |  |  | 312 |  |  | 電気設備工事業事業所において電気設備施工の基本作業ができる
～
令和 年 月 日
Ⅱ 知識、技能・技術に関する能力 （「知識、技能・技術に関する評価項目」ごとに、該当する欄に○を記入）
（１）科目評価
A：到達水準を十分に上回った B：到達水準に達した C：到達水準に達しなかった 評価は、試験結果等に基づき記入されたものです）
科目名 | [5 empty] | 評価 |  |  | 知識、技能・技術に関する評価項目 | [6 empty] | コード
[6 empty] | A | B | C
学科 | 安全衛生 | [7 empty] | (1) | 安全確認のための現場巡回の仕方を知っている | [5 empty] | D081010842
[9 empty] | (2) | 作業安全指示書に基づき現場・職場内の点検を行うことを知っている | [5 empty] | D081010842
[9 empty] | (3) | 負傷者の救護について知っている | [5 empty] | D081010842
| 施工業務概論 | [7 empty] | (1) | 竣工図、施工図、工事記録写真など工事完成図書の内容を知っている | [5 empty] | D081010942
[9 empty] | (2) | 発注する資材の最終仕様、納期、搬入方法を明示し、発注することを知っている | [5 empty] | D081010762
[9 empty] | (3) | 残材や廃棄物の適正な処理方法を知っている | [5 empty] | D081010772
| 電気工事概論 | [7 empty] | (1) | 電気工事の関連法規を知っている | [5 empty] | D081010662
[9 empty] | (2) | 各種配線図のシンボルを知っている | [5 empty] | D081010471
[9 empty] | (3) | 電気機器の種類を知っている | [5 empty] | D081010471
[9 empty] | (4) | 電気工事の施工方法を知っている | [5 empty] | D081010662
[9 empty] | (5) | 電気工事に必要となる資材の種類を知っている | [5 empty] | D081010662
| 配管工事概論 | [7 empty] | (1) | 管の種類と特徴、それぞれの施工方法を知っている | [5 empty] | D081010901
[9 empty] | (2) | 各種類のシンボル・記号を知っている | [5 empty] | D081010901
[9 empty] | (3) | 管の種類に応じた適切な支持間隔を知っている | [5 empty] | D081010901
[9 empty] | (4) | 管をコンクリートへ埋め込む場合の支持方法を知っている | [5 empty] | D081010901
[9 empty] | (5) | 管の種類に応じた適切な屈曲方法を知っている | [5 empty] | D081010901
[9 empty] | (6) | 管の種類に応じた適切な接続方法を知っている | [5 empty] | D081010901
[9 empty] | (7) | Ｃ種、Ｄ種接地工事を知っている | [5 empty] | D081010901
| 配線工事概論 | [7 empty] | (1) | 電線・ケーブルの種類と特徴を知っている | [5 empty] | D081010911
[9 empty] | (2) | 電線接続の各種方法を知っている | [5 empty] | D081010911
[9 empty] | (3) | 接地工事の種類と対象施設を知っている | [5 empty] | D081010911
[9 empty] | (4) | 接地工事の種類ごとの施工方法を知っている | [5 empty] | D081010911
| 調整・検査概論 | [7 empty] | (1) | 機器の点検事項を知っている | [5 empty] | D081010931
[9 empty] | (2) | 各種機器に必要な試験項目（竣工検査）を知っている | [5 empty] | D081010931
| 工程管理における表計算ソフトの活用 | [7 empty] | (1) | 表計算ソフトの機能について知っている | [5 empty] | 引用元１
[9 empty] | (2) | 表計算ソフトの使用により実施が可能になる業務（工程表）について知っている | [5 empty] | 自社作成
実技 | 資材管理 | [7 empty] | (1) | 資材メーカーと卸売業者のリストを作成できる | [5 empty] | D081010762
[9 empty] | (2) | リストにある資材メーカーや卸売業者に対して見積依頼ができる | [5 empty] | D081010762
| 配管工事 | [7 empty] | (1) | 設計図、仕様書、施工要領書を読むことができる | [5 empty] | D081010901
[9 empty] | (2) | 配管サイズ、配管の間隔を確認できる | [5 empty] | D081010901
[9 empty] | (3) | 配管ルートやボックスの取り付け位置を検討できる | [5 empty] | D081010901
[9 empty] | (4) | 建物の強度維持に配慮した布設ができる | [5 empty] | D081010901
[9 empty] | (5) | 温度変化による管の伸縮に配慮した布設ができる | [5 empty] | D081010901
[9 empty] | (6) | 施工図により管の寸法を確認できる | [5 empty] | D081010901
[9 empty] | (7) | 通線、接続に配慮したボックスの取り付けができる | [5 empty] | D081010901
[9 empty] | (8) | 振動や圧力（機械的圧力、水圧等）に対する管の防護装置を施すことができる | [5 empty] | D081010901
[9 empty] | (9) | ボックスの防湿処理ができる | [5 empty] | D081010901
[9 empty] | (10) | 露出配管、隠蔽配管、コンクリート埋め込み配管などの各種配管ができる | [5 empty] | D081010901
[9 empty] | (11) | 各種管の特性を踏まえた適切な支持ができる | [5 empty] | D081010901
[9 empty] | (12) | 管の外装を損傷しないように配慮した施工ができる | [5 empty] | D081010901
[9 empty] | (13) | 直角曲げ、Ｓ曲げができる | [5 empty] | D081010901
[9 empty] | (14) | 断面の変形に配慮した屈曲ができる | [5 empty] | D081010901
[9 empty] | (15) | 適切な屈曲箇所を選定できる | [5 empty] | D081010901
[9 empty] | (16) | 管相互の接続ができる | [5 empty] | D081010901
[9 empty] | (17) | 管とボックスの接続ができる | [5 empty] | D081010901
[9 empty] | (18) | それぞれの施工ケースに応じた接地ができる | [5 empty] | D081010901
| 配線工事 | [7 empty] | (1) | 各種電線類の識別ができる | [5 empty] | D081010911
[9 empty] | (2) | 各種低圧ケーブル類の端末処理ができる | [5 empty] | D081010911
[9 empty] | (3) | 管への通線ができる | [5 empty] | D081010911
[9 empty] | (4) | 通線した電線に用途、回路番号などのマーキングができる | [5 empty] | D081010911
[9 empty] | (5) | 電線・ケーブルの結束・支持ができる | [5 empty] | D081010911
[9 empty] | (6) | 配線器具の取付けができる | [5 empty] | D081010911
[9 empty] | (7) | 電線・ケーブルの防護措置を講じることができる | [5 empty] | D081010911
[9 empty] | (8) | コネクター、圧着工具などによる電線相互の接続ができる | [5 empty] | D081010911
[9 empty] | (9) | 電線と機器との接続ができる | [5 empty] | D081010911
[9 empty] | (10) | 電線と器具端子の接続ができる | [5 empty] | D081010911
[9 empty] | (11) | 接続部分において電気抵抗を増加させない接続ができる | [5 empty] | D081010911
[9 empty] | (12) | 接続部に張力がかからない施工ができる | [5 empty] | D081010911
[9 empty] | (13) | 絶縁性能の低下や断線防止に配慮した接続ができる | [5 empty] | D081010911
[9 empty] | (14) | 接続による電線の引っ張り強度減少を限度内に収めることができる | [5 empty] | D081010911
[9 empty] | (15) | 接続部の電気的腐食策を講じることができる | [5 empty] | D081010911
[9 empty] | (16) | 電路の絶縁ができる | [5 empty] | D081010911
[9 empty] | (17) | 接地線の配線ができる | [5 empty] | D081010911
[9 empty] | (18) | 接地極の施工ができる | [5 empty] | D081010911
[9 empty] | (19) | 接地抵抗測定試験ができる | [5 empty] | D081010911
[9 empty] | (20) | 感電、漏電火災の防止措置ができる | [5 empty] | D081010911
[9 empty] | (21) | 電線の断線防止措置ができる | [5 empty] | D081010911
[9 empty] | (22) | 電磁障害の防止措置ができる | [5 empty] | D081010911
実技 | 機器据付 | [7 empty] | (1) | 施工図・仕様書類を読むことができる | [5 empty] | D081010921
[9 empty] | (2) | 各種機器の仕様を確認できる | [5 empty] | D081010921
[9 empty] | (3) | 機器の寸法、重量、制御方式などを確認できる | [5 empty] | D081010921
[9 empty] | (4) | 搬入経路、搬入時期を確認できる | [5 empty] | D081010921
[9 empty] | (5) | 搬入日、施工期間、試運転日などを確認できる | [5 empty] | D081010921
[9 empty] | (6) | 墨出し作業により機器の据付位置を確定できる | [5 empty] | D081010921
[9 empty] | (7) | 据付箇所の形状や強度に応じた据付けができる | [5 empty] | D081010921
[9 empty] | (8) | 架台の設置・機器レベルの設定・機器の組み立てができる | [5 empty] | D081010921
[9 empty] | (9) | 遮断器やヒューズ保護装置を設置できる | [5 empty] | D081010921
[9 empty] | (10) | 機器の防水・防塵・耐震などの防護対策を講じることができる | [5 empty] | D081010921
[9 empty] | (11) | 防音、防振対策を講じることができる | [5 empty] | D081010921
[9 empty] | (12) | 接地工事ができる | [5 empty] | D081010921
| 調整・検査 | [7 empty] | (1) | 点検事項に則し機器の点検ができる | [5 empty] | D081010931
[9 empty] | (2) | 点検により発見された不具合箇所の調整ができる | [5 empty] | D081010931
[9 empty] | (3) | 現場据付後の社内検査ができる | [5 empty] | D081010931
[9 empty] | (4) | 点灯試験や照度試験ができる | [5 empty] | D081010931
[9 empty] | (5) | 絶縁試験ができる | [5 empty] | D081010931
[9 empty] | (6) | 検査後必要な是正措置をとることができる | [5 empty] | D081010931
| 表計算ソフト操作実習 | [7 empty] | (1) | スタンバイ、休止、再起動及び電源切断操作ができる | [5 empty] | 引用元１
[9 empty] | (2) | ワークシートへ入力できる（データ（数値、文字列）） | [5 empty] | 引用元1
[9 empty] | (3) | 書式通りの作業工程表が作成できる | [5 empty] | 自社作成
[9 empty] | (4) | リストのデータ操作ができる（並べ替え、データの検索・削除・抽出、集計） | [5 empty] | 引用元１
評価項目の引用元（企業横断的な評価基準を活用した場合のみ）
【引用元1】中央職業能力開発協会 コンピュータサービス技能評価試験問題概要
（総評・コメント）
（特記事項）
（２）訓練の受講を通じて取得した資格（任意）
[11 empty] | 取得日 | 令和 年 月 日
（３）訓練期間中又は訓練終了後に取得した資格（任意） ※訓練と密接に関わる資格のみを記入
[11 empty] | 取得日 | 令和 年 月 日
（注意事項） １ 「コード」欄には、「知識、技能・技術に関する評価項目」の出典にコード又は職業能力評価基準のユニット番号等がある場合に記入してください。 ２ 記入しきれないときは、適宜枠の数を増やす等により記入してください。 ３ 本シートは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供される ものをもって作成することができます。

## 登録用 (hidden)
画面ID | B1G0202
バージョン | 20131101
訓練実施機関番号 | #REF!
申請年月日 | #REF!
分類 | #REF!
分野 | #REF!
訓練科名 | #REF!
募集期間開始年月日 | #REF!
募集期間終了年月日 | #REF!
選考年月日 | #REF!
選考結果通知年月日 | #REF!
訓練期間開始年月日 | #REF!
訓練期間終了年月日 | #REF!
訓練期間月数 | #REF!
訓練日数 | #REF!
訓練時間開始-時 | #REF!
訓練時間開始-分 | #REF!
訓練時間終了-時 | #REF!
訓練時間終了-分 | #REF!
訓練総時間数 | #REF!
定員 | #REF!
訓練対象者の条件 | #REF!
訓練推奨者-新規学校卒業者 | #REF!
訓練推奨者-ニート等の若者 | #REF!
訓練推奨者-障害者 | #REF!
訓練推奨者-母子家庭の母等 | #REF!
訓練推奨者-被災者 | #REF!
訓練推奨者-外国人 | #REF!
訓練推奨者-その他 | #REF!
訓練目標 | #REF!
訓練修了後に取得できる資格 | #REF!
就職先の業種・職種 | #REF!
訓練内容 | #REF!
訓練手法-実技 | 1
訓練手法-企業実習 | #REF!
訓練手法-その他 | 0
訓練手法-その他内容
自己負担の額（教科書代） | #REF!
自己負担の額（その他） | #REF!
実施施設名 | #REF!
実施施設郵便番号 | #REF!
実施施設所在地１ | #REF!
実施施設所在地２ | #REF!
連絡者氏名 | #REF!
連絡先電話番号１
連絡先電話番号２
連絡先電話番号３ | #REF!
連絡先メールアドレス | #REF!
新規実績区分 | #REF!
赤反転されたセルには半角カンマ（,）またはダブルクォーテーション（"）が含まれています。
対象の項目はCSV読込みできません。
半角カンマ（,）またはダブルクォーテーション（"）を除いてCSVファイルを作成してください。
※連絡先メールアドレスで半角カンマ（,）またはダブルクォーテーション（"）を入力する必要がある場合は、
訓練コース情報入力画面から打鍵入力してください。