仕　様　書

１．件名
消防用設備等修繕業務（本館・体育館・実習棟）

２．委託期間
契約締結日から令和８年１２月３１日まで

３．業務履行場所
　　　独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構群馬支部
群馬職業能力開発促進センター（以下、「当センター」という。）
（群馬県高崎市山名町９１８番地）

４．業務内容
　（１）作業内容
消防用設備等点検の結果、不良及び懸念事項となった別紙「修繕対象一覧表」の内容について、交換や修繕を行うこと。
　（２）対象部品等
　　　別紙「修繕対象一覧表」のとおり
（３）留意事項
①　見積金額の算出にあたり、必ず現地確認を行うこと。
現地確認をする際は、事前に下記９へ連絡し、日程調整を行うこと。
②　受注者は本件の履行に際し、周囲の状況に応じて、騒音等に十分注意するとともに安全を確保すること。
③　受注者は作業に際して、実施場所の建物及び備品等を傷つけないよう必要に応じて養生等施すこと。
④　高所作業にあたっては、足場の構築等、確実な安全対策に務めること。
⑤　受注者は本件の履行に際し、施設内の建物または備品等を破損したときは、直ちにその状況を当センターに報告するとともに、当センターの指示に従うこと。
⑥　見積金額には、本件の履行に要する全ての費用を含めること。（交換工事等作業費、運搬費、交通費や処分費等）
ただし、現場での作業に要する電気・水道は無償で提供すること。
⑦　修繕に伴い購入する部品は新品とし、中古品は不可とする。
⑧　受注者は、本件の履行時に発生した廃材、梱包材等は受注者の負担ですべて持ち帰り、適法に処理すること。
⑨　更新する物品等については、「国等による環境物品等の調達の推進に関する法律（グリーン購入法）」に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の基準に配慮すること。

５．作業時間
原則として平日の午前９時から午後５時までの間に行うものとし、受注者は契約締結後、早急に当センター担当者と日程調整を行うこと。

６．検収
　　　業務完了後、当センターが指定する検査員が検収を行うこととし、検収に不合格となった場合は、受注者による補修等を行い、再度検収を行うこと。
また、検収後、受注者は当センターへ作業前及び作業完了後の写真等を添付した完了報告書（任意様式）を提出すること。

７．代金の請求及び支払い
（１）受注者は、上記６の書類提出後、請求書を当センターに提出すること。
（２）機構は、受注者が発行する適法な請求書を受領した日から起算して原則３０日以内に、受注者が指定する金融機関の口座に振り込みにより代金を支払うものとする。
（３）受託者がインボイス発行事業者である場合には、インボイスを発行すること。
なお、立替の費用が発生した場合は、請求書にあわせて立替の相手方が発行したインボイスのコピー（請求書、レシート等）を添付すること。

８．その他
（１）再委託
①　受注者は、業務の全部を一括して第三者に再委託してはならない。
②　受注者は、業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分を第三者に再委託してはならない。
③　受注者は、再委託の相手方の業務遂行に関し全責任を負うことを条件として、業務の一部を第三者に再委託することができる。ただし、契約金額に占める再委託契約金額の割合は２分の1未満としなければならない。
④　受注者は、前各項にかかわらず、グループ会社へ再委託を行う場合は、グループ会社の業務遂行に関し全責任を負うことを条件として、再委託を行うことができる。　
⑤　受注者は、上記③又は④により再委託をするときは、あらかじめ再委託の相手方の商号又は名称及び住所、再委託を行う業務の範囲及び再委託の必要性等（以下「再委託の内容」という。）について記載した書面を当センターに提出し、承諾を得なければならない。ただし、③により再委託をするときは、再委託の金額についても承諾を得なければならない。
⑥　受注者は、上記⑤により承諾を得た再委託の内容又は再委託の金額　を変更しようとするときは、変更内容を記載した書面を当センターに提出し、承諾を得なければならない。
（２）損害賠償
受注者は、本業務の遂行にあたり、建物、工作物、その他施設に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。
ただし、その賠償の発生が受注者の責に帰さない事由によると認められた場合においては、この限りではない。
（３）秘密の保持
受注者は、本業務の遂行を通じて知り得た個人情報を含む各種情報について、第三者に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。本業務の遂行にあたる業務従事者も同様の義務を負うものとする。
また、本業務が終了した場合も同様とする。
（４）協議事項
本仕様書に定めのない事項は、関係法令によるものとし、そのほか疑義が生じた事項については、必要に応じて当センターと協議のうえ決定するものとする。

９．機構担当者
（１）仕様に関すること
　　　　独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構群馬支部
総務課　担当：岩田
（２）契約や支払に関すること
　　　　独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構群馬支部
総務課　担当：伊藤・近藤


	修繕対象
	設備名
	名称
	規格等
	数量
	備考

	本館棟
	屋内消火栓設備（本館棟・実習棟・アリーナ棟共通設備）
	呼水槽ボールタップ
	ＳＨ１３
複式１３Ａ
	１式
	不良のため交換を要すること
現在は呼水槽給水バルブ閉止となっていること

	
	
	メインバルブ
	１０Ｋ―６５
面間１９０ｍｍ
	１式
	腐食により漏水が見受けられるため改修を要すること

	
	自動火災報知設備（本館棟・実習棟・アリーナ棟共通設備）
	受信機内バッテリー
	ＤＣ２４Ｖ
６．０Ａｈ
端子台
２０１８年製
	１式
	メーカー交換推奨時期を経過しているため交換を要すること

	
	非常警報器具及び設備（本館棟・実習棟・アリーナ棟共通設備）
	非常放送内バッテリー
	ＤＣ２４Ｖ
６．０Ａｈ
コネクタ一式
２０１８年製
	８式
	メーカー交換推奨時期を経過しているため交換を要すること

	
	消火器具
	消火器
	粉末ＡＢＣ１０型（蓄）
	６式
	２０２７年に製造年より１０年経過するため、２０２６年中に交換を要すること

	アリーナ棟
（体育館）
	消火器具
	消火器
	粉末ＡＢＣ１０型（蓄）
	３式
	２０２７年に製造年より１０年経過するため、２０２６年中に交換を要すること


　■　上表の各部品等に加え、本件の履行に要する全ての費用を含めること。
修繕にあたり交換工事等作業費、運搬費、交通費や処分費等が発生する場合は、見積書にすべて記載すること。
